**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 99»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Отчет о проведенной работе по устранению замечаний по предписаниям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/Н | Наименование организаций |  | Перечень ЗАМЕЧАНИЙ | Кем устраняется | Приложения(Копии) |
| 1. |  **( РОСПОТРЕБНАДЗОР)**   Заводский районный суд г. Кемерово, Кем. Обл. дело № 2-715-19от 19.02.19г. | 1.2.3. | В семи санитарных узлах установить вместо чаши Генуя унитазы. | ООО «Заводчанин»  | **Устранить до**01.12.2019г. **Суд прошел 19.02.2019г.**. |
| Восстановить три звена ограждения территории.В кабинетах № 408, 315, 317, 318; рекреации 3 этажа заменить линолеумное покрытие. | Своими силами из металлическихоконных решеток315 – заменили317, 318- заплаткиКоридор - ЦТО |
| В кабинете «Домоводство» оборудовать двухгнездовыми раковинами для обработки посуды. | Своими силами |
| 2. | **РОСПОТРЕБНАДЗОР** По Решению суда Заводского района г. Кемерово от 08.11.17г. Дело № 2-3494-17  | 4.5. | В кабинете информатики провести замену линолеума. | Сделали заплатки | Решение суда**Устранить до**01.09.2019г. |
| В большом спортивном зале провести ремонт стен и потолка, устранив трещины, щели, деформации, следы поражения грибком. | ИП Щербинин Д.А – ведут ремонт |
| 3. |  **УНДПР ГУ МЧС**  России по Кемеровской области | 6. | Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах.Огнетушители расположены не на видном месте.Двери лестничных пролетов не имеют приспособлений для самозакрывания.Освободить вентиляционную камеру от посторонних предметов. | ООО «Стройавтоматика»Контракт от 15.07.19г., работы начнут с 05.08.19г.Переставили Установили пружиныОсвободили. | Предписание № 117/1/69;**Устранить до**01.07.2019г.Деньги выделены. |
| 4.  |  **ООО «Заводчане»**  | 7.8.9.  | Заменить приборы (батареи) отопления – 72 шт. Стояки – 12 шт.  |  ООО «Заводчане» и  |  **Акт** технического осмотра системы отопления, водопровода иканализацииот Октябрь 2018г.Апрель 2018г. **Устранить до**31.08.19г. |
| Заменить врезку с кранами в подвале - 37 шт.  |
| Восстановить 50 шт. подвесных светильников в подвале. |  нет |
| 5. | **ООО «ПО «Стройавтоматика»**  | 10. | Извещатель дымовой ИП 212-45 – 250 шт.Табло «Молния- 12» Выход - 20 шт.  |  НЕТ |  **АКТ** от 13 август 2018г.+ контракт  |
| 6. | **РОСТЕХНАДЗОР-**  | 11. | Назначить ответственного за электрохозяйствоОднолинейная схема во всех ЩО, ВР | НазначенСделано. | Устранить замечания до 30.08.2019г. |
| 7.  | **Роспотребнадзор** **Предписание № 358 от 26.06.19** | 12. | Установить сетки на окна в малом спортзале.Оборудовать площадку для сбора мусора на территории учреждения на расстояние не менее 25 м от здания.В малом спортзале остекленение окон выполнено не из цельного стеклополотна.  | установленоне выполненовыполнено | Устранить до 14. Мая 2020г. |

ПОЛНЫЙ СПИСОК:

* **РОСПОТРЕБНАДЗОР Предписание № 579 от 15 декабря 2016г.**

 **Устранить замечания до 01.12.2018г.**

1. В семи санитарных узлах установить вместо чаши Генуя унитазы.
2. Восстановить три звена ограждения территории.
3. В кабинетах № 408, 315, 317, 318, рекреации 3 этажа заменить линолеумное покрытие.
4. В кабинете «Домоводство» оборудовать двухгнездовыми раковинами для обработки посуды.

**Суд состоится 19.02.2018г.**

* **По Решению суда Заводского района г. Кемерово от 08.11.17г.**

 **Дело № 2-3494-17**

 **Устранить замечания до 01.09.2018г.**

1. В кабинете информатики провести замену линолеума.
2. В большом спортивном зале провести ремонт стен и потолка, устранив трещины, щели, деформации, следы поражения грибком.
* **ООО «Заводчане»** Акт технического осмотра системы отопления,

водопровода и канализации от Октябрь 2018г.

 Апрель 2018г.

1. Заменить приборы (батареи) отопления – 72 шт. – кабинеты информатики.

Стояки – 12 шт.

1. Заменить врезку с кранами в подвале - 37 шт.
2. Восстановить 50 шт. подвесных светильников в подвале.
* **УНДПР ГУ МЧС** России по Кемеровской обл..**Предписание № 117/1/69**

 **по устранению нарушений требований пожарной безопасности.**

 **Устранить замечания до 01.07.2019г.**

1. Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах.
2. Огнетушители расположены не на видном месте.
3. Двери лестничных пролетов не имеют приспособлений для самозакрывания.
4. Освободить вентиляционную камеру от хлама.
* **РОСТЕХНАДЗОР-**

 **Устранить замечания до 30.08.2019г.**

1. Назначить ответственного за электрохозяйство
2. Однолинейная схема во всех ЩО, ВР

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 99»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

по имеющимся предписаниям на 2020г.

от 09.08.19г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кем выписано Предписание. | Наименование помещения | Перечень замечаний | Срок исполнения |
| ( РОСПОТРЕБНАДЗОР)  Заводский районный суд г. Кемерово, Кем. обл.  дело № 2-715-19 от 19.02.19г.  | В кабинетах № 317, 318  | Замена линолеума |  до 01.12.2019г. |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово Предписание № 358 от 26.06.2019 г. | Территория школы | Площадку для мусора на территории учреждения оборудовать на расстоянии не менее 25 метров от здания (требование п.4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10) |  14.05.2020 г. |
|  | Капитальный ремонт спорт зала | Готовиться Сметный проект  |  |
|  | Капитальный ремонт Актового зала | Готовиться Сметный проект |  |

 Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Крутин