**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 99»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о проведенной работе по устранению замечаний по предписаниям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/Н | Наименование организаций |  | Перечень ЗАМЕЧАНИЙ | Кем устраняется | Приложения  (Копии) |
| 1. | **( РОСПОТРЕБНАДЗОР)**  Заводский районный суд г. Кемерово, Кем. Обл.  дело № 2-715-19  от 19.02.19г. | 1.  2.  3. | В семи санитарных узлах установить вместо чаши Генуя унитазы. | ООО «Заводчанин» | **Устранить до**  01.12.2019г.  **Суд прошел 19.02.2019г.**. |
| Восстановить три звена ограждения территории.  В кабинетах № 408, 315, 317, 318; рекреации 3 этажа заменить линолеумное покрытие. | Своими силами из металлических  оконных решеток  315 – заменили  317, 318- заплатки  Коридор - ЦТО |
| В кабинете «Домоводство» оборудовать двухгнездовыми раковинами для обработки посуды. | Своими силами |
| 2. | **РОСПОТРЕБНАДЗОР**  По Решению суда Заводского района г. Кемерово от 08.11.17г.  Дело № 2-3494-17 | 4.  5. | В кабинете информатики провести замену линолеума. | Сделали заплатки | Решение суда  **Устранить до**  01.09.2019г. |
| В большом спортивном зале провести ремонт стен и потолка, устранив трещины, щели, деформации, следы поражения грибком. | ИП Щербинин Д.А – ведут ремонт |
| 3. | **УНДПР ГУ МЧС**  России по Кемеровской области | 6. | Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах.  Огнетушители расположены не на видном месте.  Двери лестничных пролетов не имеют приспособлений для самозакрывания.  Освободить вентиляционную камеру от посторонних предметов. | ООО «Стройавтоматика»  Контракт от 15.07.19г., работы начнут с 05.08.19г.  Переставили  Установили пружины  Освободили. | Предписание № 117/1/69;  **Устранить до**  01.07.2019г.  Деньги выделены. |
| 4. | **ООО «Заводчане»** | 7.  8.  9. | Заменить приборы (батареи) отопления – 72 шт.  Стояки – 12 шт. | ООО «Заводчане» и | **Акт** технического осмотра системы отопления, водопровода и  канализацииот  Октябрь 2018г.  Апрель 2018г.  **Устранить до**  31.08.19г. |
| Заменить врезку с кранами в подвале - 37 шт. |
| Восстановить 50 шт. подвесных светильников в подвале. | нет |
| 5. | **ООО «ПО «Стройавтоматика»** | 10. | Извещатель дымовой ИП 212-45 – 250 шт.  Табло «Молния- 12» Выход - 20 шт. | НЕТ | **АКТ** от  13 август 2018г.  + контракт |
| 6. | **РОСТЕХНАДЗОР-** | 11. | Назначить ответственного за электрохозяйство  Однолинейная схема во всех ЩО, ВР | Назначен  Сделано. | Устранить замечания до 30.08.2019г. |
| 7. | **Роспотребнадзор**  **Предписание № 358 от 26.06.19** | 12. | Установить сетки на окна в малом спортзале.  Оборудовать площадку для сбора мусора на территории учреждения на расстояние не менее 25 м от здания.  В малом спортзале остекленение окон выполнено не из цельного стеклополотна. | установлено  не выполнено  выполнено | Устранить до 14. Мая 2020г. |

ПОЛНЫЙ СПИСОК:

* **РОСПОТРЕБНАДЗОР Предписание № 579 от 15 декабря 2016г.**

**Устранить замечания до 01.12.2018г.**

1. В семи санитарных узлах установить вместо чаши Генуя унитазы.
2. Восстановить три звена ограждения территории.
3. В кабинетах № 408, 315, 317, 318, рекреации 3 этажа заменить линолеумное покрытие.
4. В кабинете «Домоводство» оборудовать двухгнездовыми раковинами для обработки посуды.

**Суд состоится 19.02.2018г.**

* **По Решению суда Заводского района г. Кемерово от 08.11.17г.**

**Дело № 2-3494-17**

**Устранить замечания до 01.09.2018г.**

1. В кабинете информатики провести замену линолеума.
2. В большом спортивном зале провести ремонт стен и потолка, устранив трещины, щели, деформации, следы поражения грибком.

* **ООО «Заводчане»** Акт технического осмотра системы отопления,

водопровода и канализации от Октябрь 2018г.

Апрель 2018г.

1. Заменить приборы (батареи) отопления – 72 шт. – кабинеты информатики.

Стояки – 12 шт.

1. Заменить врезку с кранами в подвале - 37 шт.
2. Восстановить 50 шт. подвесных светильников в подвале.

* **УНДПР ГУ МЧС** России по Кемеровской обл..**Предписание № 117/1/69**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности.**

**Устранить замечания до 01.07.2019г.**

1. Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах.
2. Огнетушители расположены не на видном месте.
3. Двери лестничных пролетов не имеют приспособлений для самозакрывания.
4. Освободить вентиляционную камеру от хлама.

* **РОСТЕХНАДЗОР-**

**Устранить замечания до 30.08.2019г.**

1. Назначить ответственного за электрохозяйство
2. Однолинейная схема во всех ЩО, ВР

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 99»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

по имеющимся предписаниям на 2020г.

от 09.08.19г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кем выписано Предписание. | Наименование помещения | Перечень замечаний | Срок исполнения |
| ( РОСПОТРЕБНАДЗОР)  Заводский районный суд  г. Кемерово, Кем. обл.  дело № 2-715-19 от 19.02.19г. | В кабинетах № 317, 318 | Замена линолеума | до 01.12.2019г. |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово Предписание № 358 от 26.06.2019 г. | Территория школы | Площадку для мусора на территории учреждения оборудовать на расстоянии не менее 25 метров от здания (требование п.4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10) | 14.05.2020 г. |
|  | Капитальный ремонт спорт зала | Готовиться  Сметный проект |  |
|  | Капитальный ремонт Актового зала | Готовиться  Сметный проект |  |

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Крутин