**муниципальное бюджетное образовательное учреждении**

**«Средняя образовательная школа № 99» (МБОУ «СОШ № 99»)**

**650070, город Кемерово, проспект Молодежный, д.**

 **р.т. 8 (3842) 31-37-11: mail:** **kem992006@yandex.ru**

Запрос информации

По предписаниям от Роспотребнадзора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  |   ОУ  |           №  Представления        и число  |   Содержание нарушения | Предполага-емая сумма  на устранение предписания |
| 1.  | МБОУ “СОШ №99”  | № 764 от 16.2012г. **ДО 01.12.2018г**.  |  В семи санитарных узлах для девочек и мальчиков на 1,2,3,4 этажах вместо чаши Генуя установить унитазы.  |   1 742 231,22Согласно смете, не проверенной ЦТО |
|   |   |  № 764 от 16.2012г. **ДО 01.12.2018г** |  В санитарном узле для мальчиков на 3 этаже обеспечить работу писсуаров. |   70 000, 0 |
|   |   |  № 764 от 16.2012г. **ДО 01.12.2018г** |  В кабинете домоводства оборудовать двухгнездовые раковины для обработки посуды. |   25 000,0 |
|   |   |  № 764 от 16.2012г. **ДО 01.12.2018г** |  Оборудовать местным освещением, предохранительными сетками или стеклом 5 учебных станков.  |   35 000,0 |
|   |   |  № 764 от 16.2012г. **ДО 01.12.2018г** |   В учебных кабинетах № 408, 315, 317,318 заменить линолеумное покрытие пола.  |  470 000,0 |
|   |   |  Заводский районный суд от 08.11.2017г.**До 01.09.2018г**. |  В кабинетах информатики произвести замену линолеума |   250 000,0 |
|  |  | Заводский районный суд от 08.11.2017г.**До 01.09.2018г** | В большом спортивном зале провести ремонт стен и потолков , устранив трещины, щели, следы поражения грибком. | 3 693 513,15Согласно смете, проверенной ЦТО |

**Исполнитель: заместитель директора по АХР - Ившина Елена Борисовна**

**с.т. 8-923-511-72-25**